附件3

西藏自治区消防行政处罚裁量标准规定
第一条  为规范消防救援机构行政处罚裁量行为，维护执法相对人权益，确保监督执法公平、公正，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国消防法》、《西藏自治区消防条例》等法律法规，参照应急管理部消防救援局《关于对部分消法安全违法行为实施行政处罚的裁量指导意见》，结合我区实际，制定本规定。

第二条  本规定所称消防行政处罚裁量，是指消防救援机构在实施行政处罚时，根据立法目的和处罚原则，在法律、法规、规章规定的处罚种类和幅度内，综合违法的事实、性质、手段、后果、情节和改正措施等因素，确定是否处罚以及对行政处罚的种类、幅度选择适用的活动。

本规定主要适用于行政处罚中罚款的幅度调节。减轻处罚涉及减少处罚种类的，可参照执行。

第三条  西藏自治区行政区域内各级消防救援机构实施行政处罚，适用本规定。

第四条  实施消防行政处罚裁量，应当体现过罚相当和处罚与教育相结合原则，做到理性、文明、平和、规范执法。
第五条  同一时期、同一地区，对同一类违法主体实施的性质相同、情节相近或者相似、危害后果基本相当的消防安全违法行为，在处罚裁量时，适用的处罚种类应当基本一致，处罚幅度应当基本相当。

第六条  根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位（场所）使用性质，将违法行为划分为严重、一般和较轻三种情形，分别对应罚款幅度的70%-100%、30%-70%、0-30%三个量罚阶次，具体案由及情节判定详见附表。

上述罚款幅度，上限和下限均包含本数。

第七条  违法行为人有下列情形之一的，不予处罚：

（一）消防安全违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；

（二）不满十四周岁的公民实施消防安全违法行为的；

（三）精神病人在不能辨认或者控制自己行为时实施消防安全违法行为的；

（四）消防安全违法行为在两年内未被发现的，法律另有规定的除外；

（五）其他依法不予处罚的情形。

第八条  违法行为人有下列情形之一的，应当依法从轻、减轻处罚或者选择较轻的处罚阶次：
（一）主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的；

（二）已满十四周岁不满十八周岁的人实施消防安全违法行为的；

（三）尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人实施消防安全违法行为的；

（四）受他人胁迫实施消防安全违法行为的；

（五）配合消防救援机构查处消防安全违法行为有立功表现的；

（六）主动向消防救援机构如实陈述自己的消防安全违法行为的；

（七）其他依法应当从轻处罚的。

从轻处罚是指在法定处罚幅度范围内对行为人适用较低幅度处罚。

减轻处罚是指在法定处罚种类中选择较轻处罚或较少种类或者低于法定处罚幅度下限的处罚。

第九条  违法行为人有下列情形之一的，应当依法从重处罚或者选择较重的处罚阶次：

（一）一年内因同一种消防安全违法行为受到两次以上消防行政处罚的；

（二）拒不整改或者整改不力，消防安全违法行为处于持续状态的；

（三）妨碍执法人员查处违法案件、拒绝接受调查或者提供有关情况和资料、暴力威胁消防执法人员的；

（四）隐匿、销毁违法行为证据或者提供虚假情况的；

（五）消防安全违法行为情节恶劣，造成人员伤亡或者严重社会影响的；

（六）对举报人、证人打击报复的；

（七）发生火灾事故后逃匿或者瞒报、谎报的；

（八）胁迫、诱骗、教唆他人实施消防安全违法行为的；

（九）其他依法应当从重处罚的。

从重处罚是指在法定处罚幅度范围内对行为人适用较高幅度处罚。

第十条  法律、法规、规章规定可以并处的，违法行为经判定为较重阶次的，应当选择并处。

第十一条  消防救援机构应先根据法律、法规对违法行为人违法情节进行判断，先选择法定的处罚种类和处罚幅度，再根据处罚裁量规定考虑从轻、减轻或从重情节，作出合理的处罚决定。

对具有多个裁量情节的，在调节处罚幅度时一般采取同向调节相叠加、逆向调节相抵减的方式，也可以将对整个案情影响较大的情节作为主要考虑因素。

第十二条    违法行为人有法定从轻、减轻、从重或者不予处罚情节，但本规定未作相关规定的，应当依法从轻、减轻、从重或者不予处罚。

第十三条  消防救援机构在实施消防行政处罚时，应当全面收集与裁量情节相关的证据，充分听取当事人陈述、申辩，并在询问笔录或行政处罚告知笔录中体现。在集体议案或行政处罚内部审批表中，应说明拟作出行政处罚的种类和幅度建议，相关事实和理由。

第十四条  消防救援机构应当通过行政执法监督检查、执法质量评议考核、执法督察巡查等方式，加强对基层单位行政处罚裁量标准规定执行情况的检查。通过系统检测执法数据，及时预警处罚畸轻畸重风险，防止标准不一、执法随意。发现实施行政处罚裁量明显不当的，应当及时纠正；存在执法过错的，按照《西藏自治区消防救援机构执法过错责任追究规定》追究责任。

第十五条  本规定自印发之日起执行。2011年5月27日印发的《西藏自治区消防行政处罚裁量标准适用规则（试行）》同时废止。

附件：西藏自治区消防行政处罚裁量标准
附件：
西藏自治区消防行政处罚裁量标准
	序号
	案由
	依据
	情节
	理解与适用
	具体额度范围
	说明

	1
	公众聚集场所未经消防安全检查或者检查不合格，擅自投入使用、营业的。
	《消防法》第58条第1款第4项
	较轻
	其他未经消防安全检查，擅自投入使用、营业的行为。
	停止使用，并处3-9万元罚款。
	没有减轻情节的，必须适用停止使用和罚款2种处罚种类。

	
	
	
	一般
	1.经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的；
2.违法行为被发现后，未主动停止投入使用、营业的。
	停止使用，并处9-21万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	已构成重大火灾隐患的。
	停止使用，并处21-30万元罚款。
	

	2
	消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。
	《消防法》第60条第1款第1项
	可不处罚
	消防设施、器材和消防安全标志存在的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的。
	
	

	
	
	
	较轻
	其他消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的情形。
	处0.5-1.5万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	1.按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量10%以上的；

2.应当设置而未设置的消防设施类别为3类以上的；

3.未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量10%以上，但不影响系统整体运行的；

4.未保持完好有效的消防设施类别为3类以上。
	处1.5-3.5万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	1.按标准应当设置而未设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、应急广播和应急照明、疏散指示标志的；

2.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及防火门、防火卷帘等防火分隔设施严重损坏或者瘫痪，无法使用的；

3.疏散楼梯、安全出口设置的形式和数量不符合工程建设消防技术标准要求的；

4.造成发生火灾等严重后果的。
	处3.5-5万元罚款。
	

	3
	损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。
	《消防法》第60条第1款第2项
	可不处罚
	因室内装修、设备维护等确实需要局部停用消防设施、器材的，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意，并落实消防安全的防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。
	
	

	
	
	
	较轻
	其他损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的行为。
	处0.5-1.5万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	1.损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明系统组件，导致系统局部无法正常使用的；

2.挪用消防设施、器材超过3处的。
	处1.5-3.5万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明，导致系统整体无法正常使用的。
	处3.5-5万元罚款。
	

	4
	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。
	《消防法》第60条第1款第3项
	可不处罚
	占用、堵塞、封闭的疏散通道、安全出口宽度未超过该疏散通道、安全出口总宽度20%，且当场改正的。
	
	

	
	
	
	较轻
	其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。
	处0.5-1.5万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，导致人员无法通行，但能够当场改正的；

2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度超过该疏散通道、安全出口宽度50%，且无法当场改正的。
	处1.5-3.5万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，导致人员无法通行，且不能当场改正的；

2.其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口3处以上的。
	处3.5-5万元罚款。
	

	5
	埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。
	《消防法》第60条第1款第4项
	可不处罚
	1.埋压、圈占、遮挡消火栓，情节轻微，当场改正的；

2.使用非固定的建（构）筑物或设施占用防火间距，当场改正的。
	
	

	
	
	
	较轻
	其他埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的情形。
	处0.5-1.5万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	1.埋压、圈占、遮挡消火栓3处以上，无法当场改正的；

2.占用防火间距，无法当场改正的。
	处1.5-3.5万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	1.埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上，无法当场改正的；

2.占用防火间距3处以上，无法当场改正的。
	处3.5-5万元罚款。
	

	6
	占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。
	《消防法》第60条第1款第5项
	可不处罚
	占用、堵塞、封闭消防车通道，情节轻微，当场改正的。
	
	

	
	
	
	较轻
	其他占用、堵塞、封闭消防车通道的行为。
	处0.5-1.5万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	占用、堵塞、封闭消防车通道2处以上，给消防车通行带来困难的。
	处1.5-3.5万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	占用、堵塞、封闭消防车通道，造成消防车无法通行的。
	处3.5-5万元罚款。
	

	7
	人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。
	《消防法》第60条第1款第6项
	可不处罚
	在其它门窗设置障碍物，当场改正的。
	
	

	
	
	
	较轻
	在不超过3个其它门窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。
	处0.5-1.5万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	在3个以上其它门窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。
	处1.5-3.5万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	1.在消防救援窗或排烟窗设置障碍物，影响逃生、灭火救援的；

2.在5个以上其它门窗上设置障碍物，影响逃生、灭火救援的。


	处3.5-5万元罚款。
	

	8
	对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。
	《消防法》第60条第1款第7项
	较轻
	其他经消防救援机构通知后不及时采取措施消除火灾隐患的情形。
	处0.5-1.5万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	1.有3处以上一般火灾隐患，未及时采取措施消除的；

2.有未满3处一般火灾隐患，但未采取任何措施消除的；
	处1.5-3.5万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	已构成重大火灾隐患，经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。
	处3.5-5万元罚款。
	

	9
	1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内，或者未与居住场所保持安全距离的；
2.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内，不符合消防技术标准的。
	《消防法》第61条
	较轻
	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内，不符合消防技术标准的其他情形。
	处0.5-1.5万元罚款。
	1.有从轻、从重情节的，应适用停产停业和罚款2种处罚种类，并在罚款幅度内选择较轻或较重幅度；
2.有减轻情节的，可根据实际情况选择仅停产停业或仅罚款处罚；
3.没有减轻情节的，必须适用停产停业和罚款2种处罚种类。

	
	
	
	一般
	1.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统不符合消防标准的；

2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但超过国家工程建设消防技术标准规定值的75%。
	处1.5-3.5万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内的；

2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%；

3.在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，且不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求的。
	处3.5-5万元罚款。
	

	10
	1.违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；
2.违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。
	《消防法》第63条
	一般
	1.3次以下违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；
2. 3次以下违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。
	警告或500以下罚款。
	

	
	
	
	严重
	1.3次及以上违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；
2. 3次及以上违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。
	5日以下拘留。
	

	11
	指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的。
	《消防法》第64条第1款
	一般
	其他构成火灾隐患的行为。
	警告或500以下罚款。
	

	
	
	
	严重
	造成建筑二种以上系统停用或单位（场所）不再具备生产经营条件的。
	10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款。
	

	12
	过失引起火灾的。
	《消防法》第64条第2款
	一般
	造成10万元以下财产损失的。
	警告或500以下罚款。
	

	
	
	
	严重
	造成10万元以上财产损失或者有人员伤亡损失的。
	10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款。
	

	13
	在火灾发生后阻拦报警、或者负有报告职责的人员不及时报警的。
	《消防法》第64条第3款
	一般
	无人员伤亡、无财产损失或者未造成火势蔓延扩大的。
	警告或500以下罚款。
	

	
	
	
	严重
	相应行为造成人员伤亡、财产损失或导致火势蔓延扩大的。
	10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款。
	

	14
	扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的。
	《消防法》第64条第4款
	一般
	未造成火势蔓延扩大的。
	警告或500以下罚款。
	

	
	
	
	严重
	相应行为导致火势蔓延扩大的。
	10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款。
	

	15
	故意破坏或者伪造火灾现场的。
	《消防法》第64条第5款
	一般
	对火灾事故的认定没有造成影响的。
	警告或500以下罚款。
	

	
	
	
	严重
	除一般情形外的其他情形。
	10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款。
	

	16
	擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。
	《消防法》第64条第6款
	一般
	对隐患的整改程度等未造成实质影响。
	警告或500以下罚款。
	

	
	
	
	严重
	导致发生火灾或者其他严重危害行为的。
	10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款。
	

	17
	人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，经责令限期改正，逾期不改正的。
	《消防法》第65条第2款
	较轻
	经改正，仍不合格的消防产品种类为1类且数量不超过10件的。
	对单位处0.5-1.5万元罚款，对直接负责人个人处0.05-0.06万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	经改正，仍不合格的消防产品种类为2-3类，或数量为11-30件的。
	对单位处1.5-3.5万元罚款，对直接负责人个人处0.06-0.14万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	经改正，仍不合格的消防产品种类为3-4类，或数量超过30件的。
	对单位处3.5-5万元罚款，对直接负责人个人处0.06-0.2万元罚款。
	

	
	
	
	情节严重
	1.逾期未采取任何改正措施的；

2.经改正，仍不合格的消防产品种类超过4类，或数量超过50件的。
	责令停产停业。
	

	18
	电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，经责令限期改正，逾期不改正的。
	《消防法》第66条
	较轻
	其他逾期不改正的情形。
	责令停止使用。
	

	
	
	
	一般
	经改正，仍有2处不符合消防技术标准和管理规定的。
	责令停止使用，可以并处0.1-0.35万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	1.逾期未采取任何改正措施的；

2.经改正，仍有超过3处不符合消防技术标准和管理规定的。
	责令停止使用，可以并处0.35-0.5万元罚款。
	

	19
	消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的。
	《消防法》第69条
	较轻
	出具的消防技术服务文件有不超过3处内容与实际情况不符的。
	处5-7万元罚款，并对直接责任人处1-3万元罚款，有违法所得，并处没收违法所得。
	

	
	
	
	一般
	出具的消防技术服务文件超过3处、不超过5处内容与实际情况不符的。 
	处7-10万元罚款，并对直接责任人处3-5万元罚款，有违法所得，并处没收违法所得。
	

	
	
	
	严重
	1.伪造消防技术服务文件的；

2.出具的消防技术服务文件超过5处内容与实际情况不符的；

3.在为人员密集场所和生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务中，出具的消防技术服务文件与实际情况不符的。
	责令停止执业或者吊销相应资质资格。
	

	20
	1.未落实消防安全责任，经责令改正逾期未改的；
2.未制定消防安全制度、消防安全操作规程，经责令改正逾期未改的；
3.未制定灭火和应急疏散预案，经责令改正逾期未改的；
4.未对建筑消防设施进行定期检测，经责令改正逾期未改的。
	《西藏自治区消防条例》第68条
	较轻
	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积不大于1500㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积不大于300㎡；属于易燃易爆场所，且储量不大于90m3的。
	对单位0.2-0.6万元罚款，对直接责任人给予警告处罚。
	

	
	
	
	一般
	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积大于1500㎡、不大于3000㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积大于300㎡、不大于1500㎡；属于易燃易爆场所，且储量大于90m3、不大于150m3的。
	对单位0.6-1.4万元罚款，对直接责任人给予警告处罚。
	

	
	
	
	严重
	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积大于3000㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积大于1500㎡；属于易燃易爆场所，且储量大于150m3的。
	对单位1.4-2万元罚款，对直接责任人给予警告处罚。
	

	21
	电气产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养不符合消防技术标准和管理规定，经责令改正逾期未改的。
	《西藏自治区消防条例》第71条
	较轻
	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积不大于1500㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积不大于300㎡；属于易燃易爆场所，且储量不大于90m3的。
	处停止使用，并处0.1-0.15万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积大于1500㎡、不大于3000㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积大于300㎡、不大于1500㎡；属于易燃易爆场所，且储量大于90m3、不大于150m3的。
	处停止使用，并处0.15-0.35万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	不属于公众聚集场所、易燃易爆场所，且建筑面积大于3000㎡；属于公众聚集场所，且建筑面积大于1500㎡；属于易燃易爆场所，且储量大于150m3的。
	处停止使用，并处0.35-0.5万元罚款。
	

	22
	未投火灾公众责任保险，经责令限期改正，逾期未改的。
	《西藏自治区消防条例》第73条
	较轻
	面积大于200㎡小于1000㎡的娱乐场所。
	处0.5-0.9万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	面积大于1000㎡小于3000㎡的娱乐场所。
	处0.9-2.1万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	面积大于3000㎡的娱乐场所。
	处2.1-3万元罚款。
	

	23
	违反国家工程建设消防技术强制性标准要求，经消防救援机构责令改正，逾期不改的。
	《西藏自治区消防条例》第74条
	较轻
	违反国家工程建设消防技术强制性标准2-3条的。
	处0.5-1.5万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	违反国家工程建设消防技术强制性标准4-5条的。
	处1.5-3.5万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	违反国家工程建设消防技术强制性标准6条及以上的。
	处3.5-5万元罚款。
	

	24
	聘请未取得消防职业资格的人员从事消防特种工作的。
	《西藏自治区消防条例》第77条
	较轻
	聘请人员中有1人未取得执业资格。
	处0.1-0.3万元罚款。
	

	
	
	
	一般
	聘请人员中有2-3人未取得执业资格。
	处0.3-0.7万元罚款。
	

	
	
	
	严重
	聘请人员中有4人及以上未取得执业资格。
	处0.7-1万元罚款。
	

	25
	1.未取得资质，擅自从事社会消防技术服务活动的；

2.资质被依法注销，继续从事社会消防技术服务活动的；

3.冒用其他社会消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的。
	《社会消防技术服务管理规定》第25条
	
	
	处2-3万元罚款。
	

	26
	1.超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动的；

2.不再符合资质条件，经责令限期改正未改正或者在改正期间继续从事相应社会消防技术服务活动的；

3.涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的；

4.所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的；

5.指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的；

6.转包、分包消防技术服务项目的。
	《社会消防技术服务管理规定》第26条
	
	
	处1-2万元罚款。
注册消防工程师有第4项行为的处0.5-1万元罚款。
	

	27
	1.未设立技术负责人、明确项目负责人的；

2.出具的书面结论文件未签名、盖章的；

3.承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的；

4.未备案注册消防工程师变化情况或者消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件的；

5.未申请办理变更手续的；

6.未建立和保管消防技术服务档案的；

7.未公示资质证书、注册消防工程师资格证书等事项的。
	《社会消防技术服务管理规定》第27条
	
	
	处1万元以下罚款。

	

	28
	1.消防设施维护保养检测机构未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的；

2. 消防设施维护保养检测机构维修、保养的建筑消防设施、灭火器质量不符合国家标准、行业标准的。
	《社会消防技术服务管理规定》第30条第1款
	一般
	1.经检测、维修、保养的建筑消防设施仍有4处以下不符合国家工程建设消防技术标准；
2.经检测、维修、保养的灭火器仍有5%以下不符合国家工程建设消防技术标准。
	处1-2万元以下罚款。
	仅作2类。

	
	
	
	较重
	1.经检测、维修、保养的建筑消防设施仍有5处及以上不符合国家工程建设消防技术标准；
2.经检测、维修、保养的灭火器仍有5%及以上不符合国家工程建设消防技术标准。
	处2-3万元以下罚款。
	

	29
	消防设施维护保养检测机构未按照本规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的。
	《社会消防技术服务管理规定》第30条第2款
	
	
	处0.5万元以下罚款。
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